FGT Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 02-23-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	C8	C9	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8010    	KUA/CANE ISLAND - ONLINE	1023.6050	1.0948	0.5432	0.5841	95.3265	2.8152	0.1604	0.0269	0.0188	0.0043	0.0098	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1338.8551	-94.4123	02/22/2026	
8029    	STANTON A - ONLINE	1023.2549	1.0725	0.5854	0.5840	95.3187	2.7777	0.1722	0.0309	0.0213	0.0086	0.0039	0.0087	0.0031	0.0015	0.0000	1339.1363	-37.6187	02/22/2026	
8030    	PERRY STREAM #1 36" WEST LEG - SYSTEM	1024.2861	1.0191	0.5948	0.5838	95.2951	2.8532	0.1681	0.0277	0.0213	0.0072	0.0036	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1340.5262	-35.1258	02/22/2026	
8031    	PERRY STREAM #2 (30") - SYSTEM	1024.4446	0.9887	0.5672	0.5832	95.4130	2.7899	0.1708	0.0276	0.0218	0.0074	0.0037	0.0098	0.0035	0.0017	0.0000	1341.5155	-35.3784	02/22/2026	
8032    	WEST PALM - SYSTEM	1023.3726	1.0898	0.5873	0.5844	95.2829	2.7998	0.1656	0.0291	0.0207	0.0088	0.0040	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1338.7421	-30.6619	02/22/2026	
8033    	GAINESVILLE LAB - SYSTEM	1023.6990	1.0197	0.5911	0.5837	95.4280	2.7023	0.1692	0.0277	0.0200	0.0082	0.0037	0.0299	0.0079	0.0039	0.0075	1340.4829	23.9516	02/22/2026	
8038    	STATION 12 - MUNSON 30"	1024.5264	1.0196	0.5665	0.5837	95.3434	2.8243	0.1732	0.0283	0.0217	0.0083	0.0041	0.0106	0.0038	0.0018	0.0000	1340.9979	-33.5608	02/22/2026	
8043    	FT. MYERS - ONLINE	1023.3033	1.0677	0.5672	0.5837	95.3800	2.7504	0.1611	0.0285	0.0214	0.0085	0.0041	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1339.3918	-32.8043	02/22/2026	
8099    	ZACHARY - STATION 8	1020.3010	0.9827	0.4400	0.5791	96.2406	2.1231	0.1415	0.0285	0.0203	0.0088	0.0042	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1340.7862	-34.4026	02/22/2026	
8040    	GULFSTREAM HARDEE - ONLINE	1018.6273	1.1475	0.5414	0.5814	95.8966	2.1601	0.1664	0.0352	0.0251	0.0102	0.0048	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1335.1445	-95.8332	02/22/2026	
8111    	CITRONELLE  (23854) -  ONLINE	1028.1173	1.3442	0.1811	0.5871	95.0319	3.1843	0.1828	0.0305	0.0225	0.0085	0.0043	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1341.7564	-34.8206	02/22/2026	
8118    	ENBRIDGE ORANGE COUNTY ONLINE	1013.0899	0.8041	0.1949	0.5690	98.1809	0.6635	0.0690	0.0218	0.0179	0.0116	0.0062	0.0302	0.0107	0.0052	0.0000	1343.0197	-9.9455	02/22/2026	
8128    	BAY GAS STORAGE #4 - ONLINE	1022.5952	1.1547	0.5491	0.5845	95.3018	2.7570	0.1667	0.0290	0.0211	0.0079	0.0037	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1337.6108	-37.3938	02/22/2026	
8129    	GOLDEN TRIANGLE STORAGE	1014.5103	1.8146	0.0821	0.5850	96.0142	1.8129	0.1712	0.0412	0.0281	0.0130	0.0058	0.0169	0.0060	0.0029	0.0000	1326.3791	-23.0069	02/22/2026	
8131    	GOLDEN PASS	1012.5136	1.2042	0.6500	0.5800	96.2106	1.6575	0.1592	0.0378	0.0287	0.0141	0.0072	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1329.5477	-93.0887	02/22/2026	
8138    	FRISCO BEACHGROVE SALES - ONLINE	1002.7683	1.4686	0.0511	0.5716	98.0420	0.3957	0.0275	0.0067	0.0045	0.0019	0.0000	0.0021	0.0007	0.0004	0.0000	1326.3248	-67.7304	02/22/2026	
8037    	STATION 12 -  MUNSON  36"	1024.6616	1.0556	0.5862	0.5846	95.2034	2.9049	0.1749	0.0294	0.0221	0.0085	0.0041	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1340.1707	-32.8356	02/22/2026	
8141    	ST PETE EAST ONLINE	1023.0748	1.0884	0.6111	0.5844	95.2768	2.7795	0.1653	0.0296	0.0241	0.0093	0.0046	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1338.3357	-32.4781	02/22/2026	
8142    	TAMPA WEST ONLINE	1021.9078	1.0487	0.5866	0.5827	95.5503	2.5871	0.1565	0.0274	0.0206	0.0081	0.0039	0.0108	0.0038	0.0019	0.0000	1338.7008	-33.2584	02/22/2026	
8147    	PLEDGER - ENTERPRISE ONLINE	1024.6517	0.1215	0.6321	0.5700	96.9852	2.1961	0.0530	0.0038	0.0049	0.0012	0.0010	0.0013	0.0004	0.0002	0.0000	1357.2142	-78.6384	02/22/2026	
8153    	SUWANNEE - SNG ONLINE	1022.6395	1.0757	0.6247	0.5840	95.3135	2.7455	0.1691	0.0278	0.0205	0.0081	0.0038	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1338.1780	-32.5307	02/22/2026	
8155    	PORT EVERGLADES ONLINE	1022.9431	1.0737	0.5788	0.5837	95.3769	2.7320	0.1700	0.0283	0.0198	0.0081	0.0026	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1338.9504	-35.1217	02/22/2026	
8168    	CS 24 TRENTON 36" DISCHARGE - SYSTEM	1024.3607	1.0252	0.5880	0.5839	95.2818	2.8667	0.1706	0.0279	0.0195	0.0075	0.0028	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1340.5568	-34.9908	02/22/2026	
8183    	OCALA SLIVER SPRINGS - ONLINE	1024.0243	1.0197	0.5833	0.5836	95.3723	2.7749	0.1756	0.0291	0.0230	0.0078	0.0045	0.0099	0.0035	0.0000	0.0017	1340.5075	-12.7169	02/22/2026	
8184    	TRENTON RNG	972.0008	1.3597	2.8689	0.5802	95.7577	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0138	0.0049	0.0024	0.0000	1276.1344	-29.9655	02/22/2026	
8185    	OKEECHOBEE RNG	993.8119	1.1112	0.8384	0.5690	98.0504	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1318.5047	-117.2670	02/22/2026	
8186    	NEW RIVER RNG	976.4949	0.3574	3.4147	0.5726	96.2133	0.0000	0.0045	0.0001	0.0007	0.0000	0.0000	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1290.4251	-38.9283	02/22/2026	
8187    	ROSHARON BROTMAN - ONLINE	1015.1545	0.4607	1.1251	0.5747	96.3075	2.0271	0.0654	0.0048	0.0052	0.0019	0.0009	0.0014	0.0005	0.0002	0.0000	1339.1428	-73.3252	02/22/2026	
8162    	MOTIVA - ONLINE	1021.0442	0.2321	1.0694	0.5741	96.2284	2.3602	0.0930	0.0060	0.0076	0.0018	0.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1347.5680	-105.1086	02/22/2026	
8165    	GEORGIA PACIFIC - ONLINE	1023.8641	1.0211	0.5765	0.5834	95.4064	2.7523	0.1684	0.0296	0.0215	0.0088	0.0043	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1340.4586	-32.5737	02/22/2026	
8166    	ESCAMBIA FPU ONLINE	1021.7333	1.0820	0.6151	0.5834	95.3174	2.8770	0.0345	0.0294	0.0208	0.0084	0.0042	0.0111	0.0039	0.0019	0.0000	1337.6468	-32.7793	02/22/2026	
8001    	BROOKER MAINLINE - SYSTEM	1023.9984	0.9893	0.5642	0.5829	95.4648	2.7503	0.1626	0.0269	0.0211	0.0080	0.0036	0.0093	0.0033	0.0016	0.0000	1341.2841	-36.6087	02/22/2026	
8189    	LAKELAND McINTOSH - ONLINE	1020.8657	1.1364	0.5472	0.5831	95.6116	2.4536	0.1689	0.0347	0.0228	0.0099	0.0048	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1336.9471	-33.8017	02/22/2026	
8191    	SOUTHERN CROSS DAIRY RNG BI-DIRECTIONAL 	1004.9720	0.3940	0.5283	0.5608	99.0776	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1342.0420	-121.5218	02/22/2026	
8192    	LAKELAND BORDER - ONLINE	1022.6428	1.1153	0.4205	0.5825	95.7474	2.4485	0.1789	0.0374	0.0253	0.0107	0.0044	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1339.8930	-32.7473	02/22/2026	
8195    	WANETTA ONLINE	1023.0097	1.0683	0.6091	0.5840	95.3293	2.7540	0.1644	0.0285	0.0215	0.0084	0.0041	0.0124	0.0044	0.0000	0.0021	1338.7103	-7.6471	02/22/2026	
8171    	GULF POWER SMITH PLANT - ONLINE	1024.8076	1.0086	0.6886	0.5850	95.0144	3.0597	0.1611	0.0277	0.0214	0.0081	0.0042	0.0063	0.0022	0.0011	0.0000	1339.8853	-44.2335	02/22/2026	
8172    	CS 24 TRENTON 30" DISCHARGE - SYSTEM	1024.3607	1.0252	0.5880	0.5839	95.2818	2.8667	0.1706	0.0279	0.0195	0.0075	0.0028	0.0099	0.0035	0.0017	0.0000	1340.5568	-34.9908	02/22/2026	
8174    	CITRUS - SABAL TRAIL ONLINE	1030.4666	1.1369	0.5167	0.5888	94.4488	3.6369	0.1761	0.0323	0.0237	0.0100	0.0053	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1342.8718	-28.3536	02/22/2026	
8175    	PUTNAM HALL SEACOAST ONLINE	1023.9604	1.0144	0.6094	0.5837	95.3212	2.8156	0.1675	0.0280	0.0210	0.0083	0.0043	0.0103	0.0036	0.0000	0.0018	1340.2532	-11.8618	02/22/2026	
8177    	CRIST PLANT ONLINE	1024.2263	1.0691	0.6009	0.5847	95.1936	2.8864	0.1754	0.0295	0.0219	0.0085	0.0042	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1339.4912	-33.6319	02/22/2026	
8178    	CALPINE ONLINE	1031.6235	1.1379	0.3578	0.5879	94.6569	3.6058	0.1529	0.0331	0.0237	0.0111	0.0058	0.0150	0.0053	0.0026	0.0000	1345.4452	-25.5466	02/22/2026	
8179    	SOUTHPORT ONLINE	1025.5474	1.0135	0.6308	0.5849	95.0797	3.0261	0.1767	0.0291	0.0216	0.0076	0.0039	0.0111	0.0039	0.0000	0.0019	1340.9290	-10.1526	02/22/2026	
8180    	TAMPA NORTH ONLINE	1023.3024	1.0532	0.6046	0.5839	95.3403	2.7598	0.1662	0.0291	0.0216	0.0085	0.0043	0.0124	0.0044	0.0021	0.0000	1339.2031	-30.2363	02/22/2026	
8181    	ATTWATER-TOPAZ ONLINE	1022.6779	0.2584	1.1218	0.5761	95.8739	2.6030	0.1216	0.0073	0.0087	0.0020	0.0016	0.0017	0.0006	0.0003	0.0000	1347.3559	-70.6635	02/22/2026	
8182    	BIG BEND ONLINE	1023.1933	1.0654	0.6166	0.5841	95.2854	2.7950	0.1649	0.0295	0.0201	0.0084	0.0041	0.0105	0.0037	0.0018	0.0000	1338.7708	-33.9170	02/22/2026	
8158    	CITY OF BREWTON ONLINE	1022.9642	1.0479	0.6542	0.5841	95.2673	2.7925	0.1660	0.0278	0.0207	0.0081	0.0039	0.0116	0.0041	0.0020	0.0000	1338.5220	-31.6174	02/22/2026	
8159    	SUWANNEE ONLINE	1025.0129	1.1055	0.6055	0.5858	94.9880	3.0523	0.1761	0.0287	0.0211	0.0089	0.0037	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1339.2376	-34.0015	02/22/2026	
8160    	HUNTERS CREEK ONLINE	1024.8574	1.1292	0.5510	0.5855	95.0689	3.0126	0.1677	0.0281	0.0203	0.0077	0.0031	0.0115	0.0041	0.0020	0.0000	1339.3714	-31.9426	02/22/2026	
8161    	WILSON - COASTAL BEND	1031.8729	0.0244	0.7840	0.5746	95.9516	3.1280	0.1057	0.0028	0.0034	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1361.2571	-102.4226	02/22/2026	
8149    	RIVIERA WEST ONLINE	1022.4693	1.0338	0.5755	0.5827	95.5484	2.5974	0.1742	0.0283	0.0208	0.0076	0.0044	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1339.4488	-35.5517	02/22/2026	
8151    	BEAUMONT METHANOL - ONLINE	1022.4081	0.2548	0.8954	0.5735	96.3971	2.3451	0.0918	0.0052	0.0076	0.0014	0.0009	0.0008	0.0003	0.0001	0.0000	1350.1049	-81.0607	02/22/2026	
8144    	OLEANDER B ONLINE	1022.0110	1.0444	0.5639	0.5825	95.5915	2.5700	0.1613	0.0278	0.0200	0.0082	0.0039	0.0091	0.0032	0.0016	0.0000	1339.1327	-37.0126	02/22/2026	
8145    	CONSTELLATION OLEANDER ONLINE	1021.9855	1.0439	0.5645	0.5825	95.5916	2.5705	0.1614	0.0279	0.0199	0.0081	0.0031	0.0091	0.0032	0.0016	0.0000	1339.1266	-36.9100	02/22/2026	
8146    	CAPE CANAVERAL	1022.6493	1.0463	0.5776	0.5831	95.4787	2.6593	0.1688	0.0286	0.0202	0.0083	0.0034	0.0089	0.0032	0.0015	0.0000	1339.3078	-37.2908	02/22/2026	
8139    	WEEDON ISLAND ONLINE	1020.7235	1.1598	0.4409	0.5822	95.8240	2.3146	0.1814	0.0334	0.0230	0.0091	0.0043	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1337.7234	-36.0887	02/22/2026	
8140    	CLEARWATER EAST ONLINE	1022.8552	1.0505	0.6097	0.5836	95.3921	2.7056	0.1669	0.0285	0.0219	0.0085	0.0044	0.0120	0.0042	0.0021	0.0000	1338.9292	-30.9207	02/22/2026	
8133    	SUWANNEE ONLINE	1022.4644	1.0532	0.6153	0.5835	95.4114	2.6801	0.1671	0.0285	0.0211	0.0086	0.0038	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1338.6067	-32.9304	02/22/2026	
8136    	EC LINE @ MT VERNON	1024.1511	1.0620	0.6265	0.5848	95.1483	2.9242	0.1668	0.0286	0.0193	0.0090	0.0045	0.0109	0.0038	0.0019	0.0000	1339.2679	-32.9941	02/22/2026	
8130    	MARTIN - ONLINE	1022.3137	1.0915	0.5845	0.5837	95.4002	2.6925	0.1604	0.0291	0.0195	0.0088	0.0041	0.0094	0.0033	0.0016	0.0000	1338.1862	-36.1552	02/22/2026	
8120    	DESTIN ONLINE	1031.8556	0.9362	0.9373	0.5909	93.7052	4.1714	0.1980	0.0171	0.0152	0.0041	0.0021	0.0135	0.0048	0.0023	0.0000	1342.2974	-28.4295	02/22/2026	
8124    	STANTON B ONLINE	1023.2807	1.0722	0.5853	0.5840	95.3183	2.7780	0.1723	0.0310	0.0215	0.0087	0.0040	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1339.1579	-37.4603	02/22/2026	
8125    	IGNITOR FUEL - ONLINE	1023.2870	1.0715	0.5854	0.5840	95.3192	2.7781	0.1723	0.0310	0.0214	0.0085	0.0040	0.0088	0.0031	0.0015	0.0000	1339.1676	-37.5601	02/22/2026	
8126    	FRANKLINTON - ONLINE	1023.2503	1.1337	0.3186	0.5821	95.8341	2.4628	0.1698	0.0331	0.0237	0.0097	0.0046	0.0100	0.0035	0.0017	0.0000	1341.1620	-34.7004	02/22/2026	
8127    	MANATEE - ONLINE	1030.0374	1.1578	0.4614	0.5883	94.5792	3.5437	0.1751	0.0317	0.0231	0.0099	0.0053	0.0128	0.0045	0.0022	0.0000	1342.9088	-29.0536	02/22/2026	
8112    	OCALA SYSTEM 	1023.2719	1.0323	0.6024	0.5835	95.3855	2.7362	0.1714	0.0281	0.0212	0.0086	0.0040	0.0104	0.0037	0.0018	0.0000	1339.6225	-34.1311	02/22/2026	
8116    	TRES PALACIOS STORAGE ONLINE	1018.1783	0.1950	1.1956	0.5730	96.4103	2.0762	0.1031	0.0073	0.0095	0.0013	0.0018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1345.0548	-106.5213	02/22/2026	
8041    	SHADY HILLS - ONLINE	1022.4166	1.0637	0.5792	0.5832	95.4910	2.6219	0.1672	0.0304	0.0222	0.0089	0.0044	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1338.8054	-32.4437	02/22/2026	
8042    	VANDOLAH - ONLINE	1022.8314	1.0610	0.5934	0.5836	95.3996	2.7083	0.1637	0.0287	0.0214	0.0084	0.0043	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1338.9255	-32.4513	02/22/2026	
8102    	JACKSONVILLE - SYSTEM	1024.2736	1.0221	0.5715	0.5836	95.3692	2.7865	0.1748	0.0295	0.0216	0.0088	0.0048	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1340.7443	-32.3063	02/22/2026	
8103    	BRANDY BRANCH ONLINE	1022.6497	1.0017	0.6450	0.5831	95.4328	2.6853	0.1636	0.0273	0.0207	0.0083	0.0040	0.0113	0.0040	0.0019	0.0000	1339.3061	-32.2811	02/22/2026	
8104    	PALATKA LATERAL	1022.9713	1.0242	0.5965	0.5831	95.4631	2.6738	0.1676	0.0281	0.0213	0.0099	0.0046	0.0110	0.0039	0.0019	0.0000	1339.6647	-32.7234	02/22/2026	
8105    	PUTNAM LATERAL	1023.1552	1.0218	0.6018	0.5833	95.4453	2.6834	0.1697	0.0286	0.0219	0.0103	0.0048	0.0126	0.0044	0.0022	0.0000	1339.7503	-29.8816	02/22/2026	
8107    	BRANDY BRANCH SYSTEM	1022.6573	1.0019	0.6446	0.5831	95.4320	2.6861	0.1637	0.0274	0.0207	0.0083	0.0040	0.0112	0.0040	0.0019	0.0000	1339.3109	-32.4666	02/22/2026	
8108    	PINE PRAIRIE STORAGE - ONLINE	1024.5585	1.3318	0.2814	0.5858	95.3751	2.7029	0.2074	0.0429	0.0280	0.0120	0.0051	0.0133	0.0047	0.0023	0.0000	1338.7156	-28.1068	02/22/2026	
8109    	BAY GAS STORAGE #3 ONLINE RECEIPT	1023.7580	1.0436	0.6554	0.5845	95.1620	2.9059	0.1623	0.0280	0.0213	0.0078	0.0040	0.0098	0.0049	0.0000	0.0000	1339.0324	-50.3992	02/22/2026	
8045    	ANR ST. LANDRY	1024.8174	1.2584	0.2632	0.5845	95.5480	2.6242	0.2066	0.0422	0.0297	0.0112	0.0048	0.0117	0.0000	0.0000	0.0000	1340.4248	-31.1136	02/22/2026	
8047    	Gulfstream Osceola	1023.2082	1.0524	0.4286	0.5815	95.8262	2.4102	0.1857	0.0380	0.0277	0.0106	0.0046	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1340.8382	-94.2508	02/22/2026	
8052    	Payne Creek (Online)	1023.0922	1.0555	0.6039	0.5838	95.3756	2.7207	0.1656	0.0283	0.0222	0.0090	0.0042	0.0150	0.0053	0.0026	0.0000	1339.0498	-25.9896	02/22/2026	
8053    	NGPL CHECK METER (94453)	1005.0968	0.7350	1.0914	0.5723	97.0415	1.0749	0.0415	0.0058	0.0047	0.0019	0.0010	0.0022	0.0008	0.0004	0.0000	1328.6040	-66.3495	02/22/2026	
8056    	Teco/Polk Online GC	1023.3707	1.0559	0.6043	0.5840	95.3450	2.7424	0.1719	0.0309	0.0219	0.0093	0.0046	0.0137	0.0048	0.0024	0.0000	1339.1952	-27.9340	02/22/2026	
8058    	CUC-PIERCE - ONLINE	1023.1060	1.0489	0.5852	0.5835	95.4988	2.6062	0.1645	0.0308	0.0239	0.0097	0.0049	0.0272	0.0096	0.0047	0.0000	1339.4046	-11.9805	02/22/2026	
8059    	Dominion South	1036.2167	0.4278	0.3687	0.5795	95.4120	3.6782	0.1082	0.0023	0.0029	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1361.2550	-98.1777	02/22/2026	
8060    	FGT - TRUNKLINE CALCASIEU - ONLINE CHECK	1013.8847	1.2198	0.5804	0.5804	96.3293	1.5881	0.1700	0.0479	0.0140	0.0285	0.0059	0.0162	0.0057	0.0028	0.0000	1330.9880	-23.7072	02/22/2026	
8090    	BAY GAS STORAGE #2 - ONLINE RECEIPT 	1023.7322	1.0440	0.6547	0.5845	95.1625	2.9053	0.1623	0.0278	0.0213	0.0083	0.0040	0.0098	0.0049	0.0000	0.0000	1339.0347	-50.5201	02/22/2026	
8095    	BAY GAS STORAGE #1 ONLINE RECEIPT	1023.2631	1.0001	0.5582	0.5825	95.5526	2.6515	0.1672	0.0273	0.0214	0.0082	0.0039	0.0094	0.0047	0.0000	0.0000	1340.7484	-51.1529	02/22/2026	
8096    	TEXAS GAS EUNICE (24189) O/L	1015.7058	1.5212	0.3897	0.5843	95.7728	2.0502	0.1778	0.0395	0.0232	0.0114	0.0041	0.0103	0.0036	0.0018	0.0000	1328.7778	-34.0318	02/22/2026	
8039    	Mobile Bay Chrom	1024.7043	1.1663	0.5850	0.5864	94.9716	3.0151	0.1798	0.0320	0.0225	0.0091	0.0045	0.0141	0.0050	0.0024	0.0000	1338.1651	-27.3015	02/22/2026	
8036    	ALA. ELECTRIC (0094450)	1024.2614	1.0828	0.6136	0.5850	95.1073	2.9554	0.1708	0.0289	0.0214	0.0086	0.0037	0.0076	0.0027	0.0013	0.0000	1339.1001	-40.6081	02/22/2026	
8012    	ACADIA PARTNERS PIPELINE	1020.1478	0.9749	0.5438	0.5800	96.2002	1.9986	0.1675	0.0348	0.0290	0.0144	0.0081	0.0287	0.0102	0.0049	0.0000	1339.5768	-10.3379	02/22/2026	
8015    	FGT-TGC INTERCONNECT  VERMILLION - CHECK	1013.6270	1.2315	0.4800	0.5793	96.5428	1.4846	0.1531	0.0465	0.0263	0.0130	0.0062	0.0161	0.0057	0.0028	0.0000	1331.7825	-24.3750	02/22/2026	
8017    	HARDEE POWER-Stream #2 - ONLINE	1023.2709	1.0588	0.5987	0.5839	95.3435	2.7587	0.1634	0.0306	0.0203	0.0098	0.0040	0.0122	0.0043	0.0021	0.0000	1339.1621	-30.3955	02/22/2026	
8020    	FGT TO WINNIE PL (23952)	1015.9715	0.5166	1.0013	0.5747	96.3734	2.0010	0.0920	0.0064	0.0072	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1340.1251	-105.8544	02/22/2026	
8024    	CITRONELLE (96250)	1026.8137	1.1118	0.8530	0.5897	94.1306	3.6809	0.1604	0.0256	0.0166	0.0076	0.0037	0.0097	0.0034	0.0017	0.0000	1337.1706	-35.2156	02/22/2026	
8026    	EGAN HUB PARTNERS (RECEIPT)	1015.7885	0.7149	0.6550	0.5742	96.9287	1.5169	0.1132	0.0234	0.0190	0.0098	0.0048	0.0144	0.0051	0.0025	0.0000	1340.5694	-27.4981	02/22/2026