TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 04-01-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.489	    1.198	    0.573	   96.726	    1.510	    0.063	    0.007	    0.006	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.812	N/A	04/01/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1010	    0.509	    1.186	    0.573	   96.681	    1.532	    0.075	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.779	0.000	04/01/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1014	    1.452	    0.133	    0.579	   96.557	    1.717	    0.106	    0.015	    0.013	    0.004	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.122	 -102.247	04/01/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1013	    0.008	    2.341	    0.579	   95.093	    2.296	    0.172	    0.020	    0.037	    0.011	    0.012	    0.005	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.529	  -31.918	04/01/2026	
8549	WT 2 System Check	       995	    0.000	    2.374	    0.567	   97.078	    0.526	    0.021	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1320.444	 -119.530	04/01/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.448	    1.254	    0.573	   96.710	    1.507	    0.064	    0.006	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1334.872	  -67.294	04/01/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1008	    0.002	    2.213	    0.574	   95.692	    2.023	    0.066	    0.003	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.503	 -109.023	04/01/2026