TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 12-16-2025

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1009	    0.783	    1.061	    0.575	   96.466	    1.619	    0.054	    0.007	    0.006	    0.002	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.558	N/A	12/16/2025	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1014	    0.114	    0.167	    0.552	   98.554	    0.000	    0.089	    0.009	    0.008	    0.002	    0.001	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1349.722	0.000	12/16/2025	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1020	    1.251	    0.171	    0.580	   96.108	    2.368	    0.079	    0.010	    0.009	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1338.851	 -100.828	12/16/2025	
8537	TW-PORTALES P1	      1004	    0.002	    2.430	    0.574	   95.946	    1.412	    0.141	    0.018	    0.030	    0.008	    0.007	    0.002	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	 1325.404	  -50.985	12/16/2025	
8549	WT 2 System Check	       994	    0.000	    2.377	    0.567	   97.192	    0.413	    0.016	    0.000	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1319.826	 -121.190	12/16/2025	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1010	    0.804	    0.941	    0.575	   96.658	    1.513	    0.063	    0.008	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.884	  -61.530	12/16/2025	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1002	    0.000	    2.329	    0.572	   96.203	    1.416	    0.049	    0.002	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1325.542	 -112.907	12/16/2025	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1010	    0.003	    2.117	    0.574	   95.712	    2.140	    0.026	    0.000	    0.000	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1332.367	  -76.000	12/15/2025