TGR Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 05-19-2024

ID | Name | BTU | CO2 | N2 | Gravity | Methane | Ethane | Propane | Ibutane | Nbutane | Ipentane | Npentane | C6 | C7 | H2 | Helium | Oxygen | Wobbe | CHDP | Gas Day
4530 | Tiger Gas Quality | 1017 | 1.480 | 0.048 | 0.580 | 96.737 | 1.402 | 0.197 | 0.064 | 0.036 | 0.027 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1333.756 | 0.000 | 05/18/2024